|  |  | КонсультантПлюс ¦ Готовое решение ¦ Актуально на 21.02.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Образец инструкции по охране труда для электрика

Применимые нормы: ч. 2 ст. 212 ТК РФ

Форма инструкции произвольная, нормативной нет. При разработке советуем руководствоваться, в частности, Методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране труда, типовой инструкцией - если таковая есть для вашей сферы деятельности.

Укажите, в частности, требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, условия самостоятельной работы электриком, информацию о возможных средствах индивидуальной защиты.

|  |  | См. Образец инструкции в MS Word |  |
| --- | --- | --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью

"Бумажная фабрика "Остис"

(ООО "БФ "Остис")

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель выборного органа |  | Генеральный директор |  |
| первичной профсоюзной организации |  | ООО "БФ "Остис" |  |
| Жуков | М.Н. Жуков | Львов | А.С. Львов |
| "11" января 2022 г. |  | "11" января 2022 г. |  |

Инструкция по охране труда

для электрика

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении должностных обязанностей электриком "БФ "Остис". Работник, выполняющий данные обязанности, должен быть под подпись ознакомлен с настоящей инструкцией и обязан соблюдать ее требования.

1.2. К самостоятельной работе в качестве электрика допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее профессиональную подготовку (переподготовку) и квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшее:

- обязательный предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, обязательный периодический медосмотр, обязательное психиатрическое освидетельствование и не имеющее медицинских противопоказаний;

- вводный инструктаж по охране труда;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- в процессе работы повторный - один раз в шесть месяцев, а также внеплановый и целевой инструктажи по охране труда - в нормативно установленных случаях;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, а также Правил устройства электроустановок и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок - в объеме, соответствующем должностным обязанностям;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- инструктаж по электробезопасности и проверку полученных знаний и имеющее группу по электробезопасности не ниже III;

- обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим на производстве;

- дублирование.

1.3. Электрик обязан:

1.3.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ООО "БФ "Остис".

1.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.3.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.3.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проходить инструктажи по охране труда и проверку знаний требований охраны труда и правил работы в электроустановках.

1.3.5. Проходить контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

1.3.6. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования по направлению работодателя в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ.

1.3.7. Знать правила (инструкции) по освобождению пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.

1.3.8. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим на производстве.

1.3.9. Знать места расположения постов для оказания первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи работникам, в том числе с инструкцией по ее оказанию.

1.3.10. Уметь применять средства первичного пожаротушения.

1.4. При исполнении трудовых обязанностей электрик должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках, удостоверение о присвоении группы по электробезопасности.

1.5. При выполнении работ на электрика возможно воздействие, в частности, следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- термические ожоги;

- повышенный уровень статического электричества;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная (пониженная) температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная (пониженная) температура поверхности оборудования;

- повышенная (пониженная) влажность воздуха;

- повышенная подвижность воздуха (сквозняки);

- падение с высоты;

- падение предметов с высоты;

- травмирование движущимися механизмами, подвижными частями различного оборудования;

- острые кромки, заусенцы и неровности на поверхности оборудования, инвентаря, инструментов и приспособлений;

- повышенная физическая нагрузка.

1.6. Для защиты от возможного воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов электрик при необходимости обеспечивается, в частности:

- специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными Приказом Минтруда России от 17.11.2016 N 665н;

- смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н;

- средствами защиты, выдаваемыми в соответствии с требованиями Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть исправную спецодежду и спецобувь, застегнуть все пуговицы. Запрещается носить спецодежду расстегнутой, с короткими или с подвернутыми рукавами, закалывать фрагменты спецодежды булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. Специальная одежда должна быть исправна, не сковывать движения.

2.2. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности. Использовать во время работы можно только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

2.3. Электрозащитные средства должны соответствовать напряжению электроустановки. Изолирующие электрозащитные средства должны быть чистыми и сухими. Инструмент ручной изолирующий (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки) должен иметь исправные изолирующие рукоятки. Если изоляционное покрытие рукояток инструмента состоит из двух слоев изоляции, то при появлении другого цвета изоляции из-под верхнего слоя инструмент должен быть изъят из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев изоляции, то при повреждении или истирании верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию.

2.4. Убедиться в достаточном освещении рабочего места и в рабочей зоне, где предстоит работать. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств.

2.5. Убедиться, что рабочее место, проходы, площадки к нему не загромождены посторонними предметами.

2.6. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту, и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат "Не включать - работают люди".

2.7. Удалить из зоны проведения работ посторонних лиц и освободить рабочее место от посторонних материалов и других предметов, оградить рабочую зону и установить знаки безопасности.

2.8. До начала работы электрик должен проверить:

- наличие и исправность защитных диэлектрических средств;

- наличие запаса калиброванных вставок;

- наличие ключей от распределительных щитов, передвижных переключательных пунктов;

- исправность заземлений;

- наличие переносных заземлений;

- наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;

- наличие средств пожаротушения;

- наличие и исправность рабочего инструмента, приспособлений и инвентаря, уложить их в удобном и безопасном для пользования порядке. Для переноски инструмента использовать специальную сумку или переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается;

- наличие ограждений на оборудовании, около которого предстоит работать;

- наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками.

2.9. При подготовке рабочего места со снятием напряжения выполнить следующие технические мероприятия:

- снять напряжение и отключить электроустановку;

- на приводах ручного и ключах дистанционного управления электроустановки вывесить запрещающие плакаты;

- проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях;

- наложить заземление на токоведущие части всех фаз отключенной электроустановки;

- вывесить плакат "Заземлено", выставить ограждения на рабочем месте и оставшихся под напряжением токоведущих частях.

2.10. Перед работой на высоте на ремонтных подмостях устраивать плотный настил с бортовой доской высотой не менее 0,15 м для предотвращения падения с них инструмента и деталей.

2.11. Перед использованием в целях работы приставной лестницы или стремянки проверить наличие на них инвентарного номера, даты следующего испытания, крепления стяжными болтами, отсутствие на ступеньках сколов и трещин. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

На стремянке необходимо проверить наличие приспособления (крюка, цепи) от ее самопроизвольного раздвигания во время работы.

2.12. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду-допуску после прохождения целевого инструктажа.

2.13. Обо всех недостатках и неисправностях оборудования, инвентаря, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.

3.2. Содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под ногами не должно быть масла, деталей, заготовок, обрезков и других отходов.

3.3. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

3.4. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, не оставаться безучастным, а предупредить его об опасности и необходимости соблюдения таких требований.

3.5. Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Приступать к снятию электрооборудования следует, убедившись в отсутствии напряжения, вывесив плакат "Не включать - работают люди!" на рубильник или ключ управления.

3.6. Разборку и сборку электрооборудования производить на верстаках, стеллажах, подставках, специальных рабочих столах или стендах, обеспечивающих их устойчивое положение.

3.7. Гаечные ключи применять по размеру гаек или болтов, не применять прокладки между ключом и гайкой, не наращивать ключи трубами и другими предметами.

3.8. При снятии, прессовке и запрессовке вставных узлов и деталей пользоваться съемниками, прессами и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасность работы.

3.9. Обрабатываемую деталь необходимо надежно закреплять в тисках или другом приспособлении. При рубке, чеканке и других работах, при которых возможно отлетание частиц материала, пользоваться очками или маской.

3.10. Сварку и пайку производить в защитных очках, с включенной вентиляцией.

3.11. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, находящегося под напряжением, следует пользоваться средствами защиты (инструментом с изолированными ручками, диэлектрическими перчатками, указателем напряжения).

3.12. При замене плавких предохранителей под напряжением необходимо:

- отключить нагрузку;

- надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на диэлектрический коврик;

- пассатижами или специальным съемником снять предохранители.

3.13. Применение некалиброванных плавких вставок не допускается. Вставки должны строго соответствовать типу предохранителя, на котором указан номинальный ток вставки.

3.14. При пользовании электроинструментом и переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

При смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировок, а также при переносе с одного рабочего места на другое, при перерыве в работе или отключении электроэнергии необходимо отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой (разъемом).

3.15. При работе с электроинструментом запрещается, в частности:

- передавать электроинструмент работникам, не имеющим права самостоятельной работы с ним;

- снимать с электроинструментов элементы, обеспечивающие безопасность работника, самостоятельно разбирать, производить какой-либо ремонт;

- натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его шлангами газосварки, тросами и проводами, находящимися под напряжением;

- держаться за провод, регулировать, производить замену режущего инструмента, касаться вращающихся частей до полной остановки электроинструмента;

- работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без навеса над рабочим местом;

- оставлять электроинструмент включенным в сеть без присмотра;

- допускать перекос сверла. В момент выхода сверла из просверливаемой детали не следует нажимать на корпус электроинструмента;

- удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);

- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;

- работать сверлильным, шлифовальным, крепежным электроинструментом в рукавицах;

- обрабатывать (в том числе отрезать, сверлить) изделия и металлоконструкции без надежного закрепления, удерживать руками обрабатываемое электроинструментом изделие. Обрабатываемые изделия следует устанавливать на рабочих столах и других приспособлениях так, чтобы исключалось их смещение во время работы.

3.16. При ремонте электроосветительной аппаратуры участок, на котором ведется работа, должен быть обесточен. При замене ламп накаливания, люминесцентных или ртутных низкого и высокого давления пользоваться защитными очками.

3.17. Перед пуском временно отключенного оборудования осмотреться и убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий персонал о предстоящем включении.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое не проводящее ток место или надеть диэлектрические перчатки.

4.3. При несчастном случае:

4.3.1. Немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю для своевременного расследования, составления акта и принятия мер против повторения подобных случаев.

4.3.2. Оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему и при необходимости организовать его доставку в медицинскую организацию.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить (отсоединить) электрооборудование, электроинструмент от сети.

5.2. Убрать инструменты, приспособления, средства защиты в отведенное для их хранения место.

5.3. Привести в порядок рабочее место. Убрать в металлический ящик с крышкой или уничтожить используемую при работе ветошь. Инструмент и защитные средства убрать в шкаф для хранения. Образовавшийся в ходе работы мусор убрать в контейнеры для мусора.

5.4. Привести в порядок спецодежду, очистить от пыли и грязи. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция вступает в действие с момента ее утверждения генеральным директором ООО "БФ "Остис" и действует до введения новой инструкции либо отмены действующей. Внесение изменений в инструкцию производится приказом генерального директора ООО "БФ "Остис".

6.2. Оригинальный экземпляр инструкции хранится в службе охраны труда до замены его новым вариантом. Копии настоящей инструкции хранятся в производственно-техническом отделе.

6.3. Нарушение требований данной инструкции рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от нарушений, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Разработал:

Начальник

производственно-технического отдела Коблов К.С. Коблов

Согласовано:

Специалист по охране труда Нестеров Ф.Г. Нестеров

Приложение N 1

к Инструкции по охране труда для электрика

в ООО "БФ "Остис"

Лист ознакомления

с Инструкцией по охране труда для электрика

в ООО "БФ "Остис"

| Наименование должности (профессии) | Ф.И.О. работника | Дата ознакомления | Подпись работника |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрик | Голубев Е.В. | 11.01.2022 | Голубев |
|  | Жирков В.П. | 11.01.2022 | Жирков |

|  |  | См. также: - Какие бывают виды инструктажей по охране труда - Как оформить обучение безопасности труда в форме стажировки - Как провести обучение по электробезопасности электротехнического персонала - Каким должен быть план эвакуации при пожаре |  |
| --- | --- | --- | --- |